## Oberfläche
Inputs
|  |  | Einheit | Wert
| Investition | Kraftwerksleistung | MW | 1600
|  | Investitionskosten | €/kW | 4000
|  | Bauzeit | a | 10
|  | Betriebszeit | a | 60
|  | WACC | % | 0.04
| Betrieb | Effizienz | MWh_el/MWh_th | 0.38
|  | Kapazitätsfaktor | % | 0.85
|  | Börsenstompreis | €/MWh | 60
|  | Variable Betriebskosten | €/MWh | 2.14
|  | Brennstoffpreis | €/MWh_th | 10.1146
|  | Fixe Betriebskosten | €/MW/a | 93280
Outputs
|  |  | Einheit | Wert
| Nettobartwert |  | € | 46777753.8374
| Interner Zinsfuß (vgl. Fußnote im Text) |  | % | 4.027%
| Stromgestehungskosten |  | €/MWh | 59.753

## Rechnung
General
| interest_during_construction | 0.22667 | see Rothwell (2016): Economics of Nuclear Power
| fix_costs | 149248000
| c_var | 145996402.56
Year specific
|  | cash inflow | cash outflow | net cash flow | npv period cashflow | npv period outflow | discounted elec
2020-01-01 | 1 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -785066666.6667 | 785066666.6667 | 0
2021-01-01 | 2 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -754871794.8718 | 754871794.8718 | 0
2022-01-01 | 3 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -725838264.2998 | 725838264.2998 | 0
2023-01-01 | 4 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -697921407.9806 | 697921407.9806 | 0
2024-01-01 | 5 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -671078276.9044 | 671078276.9044 | 0
2025-01-01 | 6 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -645267573.9465 | 645267573.9465 | 0
2026-01-01 | 7 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -620449590.3332 | 620449590.3332 | 0
2027-01-01 | 8 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -596586144.5512 | 596586144.5512 | 0
2028-01-01 | 9 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -573640523.6069 | 573640523.6069 | 0
2029-01-01 | 10 | 0 | 785066666.6667 | -785066666.6667 | -551577426.5451 | 551577426.5451 | 0
2030-01-01 | 11 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 283447537.4875 | 199456539.4159 | 8048401.2817
2031-01-01 | 12 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 272545709.1226 | 191785134.0538 | 7738847.3863
2032-01-01 | 13 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 262063181.8486 | 184408782.744 | 7441199.4099
2033-01-01 | 14 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 251983828.7006 | 177316137.2539 | 7154999.4326
2034-01-01 | 15 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 242292142.9813 | 170496285.821 | 6879807.1467
2035-01-01 | 16 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 232973214.4051 | 163938736.3664 | 6615199.1795
2036-01-01 | 17 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 224012706.1588 | 157633400.3523 | 6360768.4419
2037-01-01 | 18 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 215396832.845 | 151570577.2618 | 6116123.5018
2038-01-01 | 19 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 207112339.274 | 145740939.6748 | 5880887.9825
2039-01-01 | 20 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 199146480.0712 | 140135518.9181 | 5654699.9832
2040-01-01 | 21 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 191487000.0684 | 134745691.2674 | 5437211.5223
2041-01-01 | 22 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 184122115.4504 | 129563164.6802 | 5228088.0022
2042-01-01 | 23 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 177040495.6254 | 124579966.0386 | 5027007.6944
2043-01-01 | 24 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 170231245.7937 | 119788428.8833 | 4833661.2446
2044-01-01 | 25 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 163683890.1862 | 115181181.6186 | 4647751.1967
2045-01-01 | 26 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 157388355.9483 | 110751136.1717 | 4468991.5353
2046-01-01 | 27 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 151334957.6426 | 106491477.0882 | 4297107.2455
2047-01-01 | 28 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 145514382.3486 | 102395651.0463 | 4131833.8899
2048-01-01 | 29 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 139917675.3352 | 98457356.7753 | 3972917.2018
2049-01-01 | 30 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 134536226.2839 | 94670535.3609 | 3820112.6941
2050-01-01 | 31 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 129361756.0422 | 91029360.9239 | 3673185.2828
2051-01-01 | 32 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 124386303.8867 | 87528231.6576 | 3531908.9257
2052-01-01 | 33 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 119602215.2757 | 84161761.2092 | 3396066.2747
2053-01-01 | 34 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 115002130.0728 | 80924770.3935 | 3265448.3411
2054-01-01 | 35 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 110578971.2238 | 77812279.2245 | 3139854.1741
2055-01-01 | 36 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 106325933.8691 | 74819499.2543 | 3019090.5521
2056-01-01 | 37 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 102236474.8741 | 71941826.2061 | 2902971.6847
2057-01-01 | 38 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 98304302.7636 | 69174832.8905 | 2791318.9276
2058-01-01 | 39 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 94523368.0419 | 66514262.3947 | 2683960.5073
2059-01-01 | 40 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 90887853.8864 | 63956021.5334 | 2580731.257
2060-01-01 | 41 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 87392167.1985 | 61496174.5513 | 2481472.3625
2061-01-01 | 42 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 84030929.9985 | 59130937.0686 | 2386031.1178
2062-01-01 | 43 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 80798971.1524 | 56856670.2582 | 2294260.6902
2063-01-01 | 44 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 77691318.4158 | 54669875.2483 | 2206019.8944
2064-01-01 | 45 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 74703190.7844 | 52567187.7387 | 2121172.9754
2065-01-01 | 46 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 71829991.1389 | 50545372.8257 | 2039589.3994
2066-01-01 | 47 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 69067299.172 | 48601320.0247 | 1961143.6533
2067-01-01 | 48 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 66410864.5885 | 46732038.4853 | 1885715.0512
2068-01-01 | 49 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 63856600.5658 | 44934652.3897 | 1813187.5493
2069-01-01 | 50 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 61400577.4671 | 43206396.5286 | 1743449.5666
2070-01-01 | 51 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 59039016.7953 | 41544612.0467 | 1676393.814
2071-01-01 | 52 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 56768285.3801 | 39946742.3526 | 1611917.1289
2072-01-01 | 53 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 54584889.7886 | 38410329.1852 | 1549920.3162
2073-01-01 | 54 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 52485470.9506 | 36933008.8319 | 1490307.9964
2074-01-01 | 55 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 50466798.9909 | 35512508.4922 | 1432988.4581
2075-01-01 | 56 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 48525768.2605 | 34146642.781 | 1377873.5174
2076-01-01 | 57 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 46659392.5582 | 32833310.3663 | 1324878.3821
2077-01-01 | 58 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 44864800.5367 | 31570490.7369 | 1273921.5212
2078-01-01 | 59 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 43139231.2853 | 30356241.0931 | 1224924.5396
2079-01-01 | 60 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 41480030.082 | 29188693.3588 | 1177812.0573
2080-01-01 | 61 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 39884644.3096 | 28066051.3065 | 1132511.5936
2081-01-01 | 62 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 38350619.5285 | 26986587.7947 | 1088953.4554
2082-01-01 | 63 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 36875595.7005 | 25948642.1103 | 1047070.6302
2083-01-01 | 64 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 35457303.5581 | 24950617.4138 | 1006798.6829
2084-01-01 | 65 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 34093561.1136 | 23990978.2825 | 968075.6566
2085-01-01 | 66 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 32782270.3015 | 23068248.3485 | 930841.9775
2086-01-01 | 67 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 31521413.7515 | 22181008.0274 | 895040.363
2087-01-01 | 68 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 30309051.6841 | 21327892.3341 | 860615.7336
2088-01-01 | 69 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 29143318.927 | 20507588.7828 | 827515.1285
2089-01-01 | 70 | 714816000 | 295244402.56 | 419571597.44 | 28022422.0452 | 19718835.368 | 795687.6236
2090-01-01 | 71 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2091-01-01 | 72 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2092-01-01 | 73 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2093-01-01 | 74 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2094-01-01 | 75 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2095-01-01 | 76 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2096-01-01 | 77 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2097-01-01 | 78 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2098-01-01 | 79 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2099-01-01 | 80 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100-01-01 | 81 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2101-01-01 | 82 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2102-01-01 | 83 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2103-01-01 | 84 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2104-01-01 | 85 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2105-01-01 | 86 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2106-01-01 | 87 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2107-01-01 | 88 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2108-01-01 | 89 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2109-01-01 | 90 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2110-01-01 | 91 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2111-01-01 | 92 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2112-01-01 | 93 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2113-01-01 | 94 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2114-01-01 | 95 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2115-01-01 | 96 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2116-01-01 | 97 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2117-01-01 | 98 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2118-01-01 | 99 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
2119-01-01 | 100 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0